## Slide 1
ekfgroup.com
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
ЩИТЫ УЧЁТНЫЕ
IP31 / IP54
ekfgroup.com

## Slide 2
Предназначены для установки счетчиков электроэнергии и модульного оборудования
АССОРТИМЕНТ УЧЁТНЫХ ЩИТОВ (ЩУРН/ЩУ)
Корпуса из стали
PROXIMA
BASIC
Навесные
Встраиваемые
Навесные
Навесные
IP31
Навесные
IP31
IP54
IP31
IP54
СЕРИЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
СЕРИЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 3
ЩУРН IP31 PROxima
ЩИТЫ УЧЁТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ

## Slide 4
С одной дверью
ЩУРН IP31
Исполнения
Высота, мм.: 360 - 630
Ширина, мм.: 280 - 550
Глубина, мм: 110 - 165
Количество модулей, шт.: от 6 до 48
Счетчик тип: 1ф / 3ф
Высота, мм: 580
Ширина, мм: 490 / 620
Глубина, мм: 165
Количество модулей, шт.: 30 / 48
Счетчик тип: 1ф / 3ф
С двумя дверями

## Slide 5
ЩУРН IP31
Особенности
Номинальный ток до 125А
Счетчик тип: 1ф / 3ф
Крепление счетчика на: монтажную панель / DIN-рейка
От 6 до 48 модулей
Ввод кабеля снизу
Пломбировка вводного автомата
Удобный контроль и снятие показаний счетчиков
Удобство монтажа

## Slide 6
ЩУРН IP31
Особенности
Универсальная панель для установки счетчика: обеспечивает регулировку монтажной панели для достижения идеального положения счетчика
Возможность опломбировки вводного автомата
Защитная панель обеспечивает надёжную защиту от поражения электрическим током в процессе использования щита
Пластиковое окно для удобства контроля и снятия показаний счетчика

## Slide 7
ЩУРН IP31

## Slide 8
ЩУ IP54 PROxima

## Slide 9
С одной дверью
ЩУ IP54
Исполнения
Высота, мм.: 310 / 395 / 540
Ширина, мм.: 300 / 310
Глубина, мм: 150
Количество модулей, шт.: 3 / 12
Счетчик тип: 1ф / 3ф
Высота, мм: 310 / 445
Ширина, мм: 300 / 400
Глубина, мм: 150 / 160
Количество модулей, шт.: 8
Счетчик тип: 1ф / 3ф
С двумя дверями

## Slide 10
На два счетчика
ЩУ IP54
Исполнения
Высота, мм.: 310
Ширина, мм.: 420
Глубина, мм: 150
Количество модулей, шт.: 3
Счетчик тип: 1ф
Высота, мм: 580
Ширина, мм: 300
Глубина, мм: 160
Количество модулей, шт.: 12
Счетчик тип: 3ф
Два отдельных отсека
Счетчик на дин-рейку
Высота, мм.: 250
Ширина, мм.: 300
Глубина, мм: 100
Количество модулей, шт.: до 14
Счетчик тип: на DIN-рейку

## Slide 11
ОСОБЕНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ЩУ IP54
Особенности
Номинальный ток 125А
Счетчик тип: 1ф / 3ф
Крепление счетчика на: монтажную панель / DIN-рейка
На дверь нанесен сплошной полиуретановый уплотнитель
Усиленные петли, правая навеска двери
Загиб кромки около двери
Ввод кабеля снизу через сальники
Замок-защелка IP54 с трехгранным ключом
Окно установлено с применением герметика

## Slide 12
ЩУ IP54
Аксессуары
Монтажный комплект
  для настенной установки (шурупы, дюбели, шайбы)
  для навесной установки (пластины, болты, гайки, шайбы)
Сальники 32 мм ввода кабеля

## Slide 13
ЩУ IP54 Basic

## Slide 14
ОСОБЕНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ЩУ IP54 BASIC
Номинальный ток 125А
Счетчик тип: 1ф / 3ф
Крепление счетчика на: монтажную панель / DIN-рейка
На дверь нанесен сплошной полиуретановый уплотнитель
Загиб кромки около двери
Ввод кабеля снизу
Замок-защелка IP54 с трехгранным ключом
Окно установлено с применением герметика
Поставляется без поводков заземления, монтажного комплекта и маркировочных наклеек

## Slide 15
ЩУРН/ЩУ
Объем поставки
Корпус электрощита
Паспорт
Замок c трехгранным ключом IP54
Замок почтовый IP31*
Поводок заземления**
Монтажный комплект для настенной и навесной установки**
Сальники каб.ввода "Пирамидка“ **
Наклейка «Молния», «Заземление»**
Корпус электрощита
Паспорт
Замок почтовый IP31
Поводок заземления
Монтажный комплект для настенной установки
Маркировочная таблица
Наклейка «Молния», «Заземление»
IP31
IP54
*в двухдверных ЩУ
**только в ЩУ PROXIMA
ЩУРН
ЩУ

## Slide 16
ПОРТФОЛИО ЩУРН IP31 и ЩУ IP54
Факт – ценность - результат
Корпус перед покраской фосфатируется (обработка металла для образования фосфатной пленки на поверхности) | На корпусе появляется пленка из солей - увеличивает адгезию порошковой краски и препятствует распространению коррозии | Высокое качество покраски, в том числе прокраска угловых частей
Металлические шкафы серии PROxima имеют скошенные углы | Отличие от щитов массового сегмента сомнительного качества | Уверенность в качестве покраски, металлообработки, комплектации щита
Для ЩУ IP54: Загиб кромки корпуса, прилегающей к двери Непрерывный полиуретановый уплотнитель двери для всех габаритов | Для ЩУ IP54: Нет опасности проникновения воды внутрь шкафа при открытии двери Обеспечивается максимальное прилегание двери к корпусу | Для ЩУ IP54: Уверенное открывание двери без опасения попадания влаги внутрь шкафа Непрерывное уплотнение, исключение возможности снижения IP

## Slide 17
ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ
Дополнительные аксессуары – Крепление к столбу
mb54-1k
Универсальная конструкция для крепления ЩУ к столбу, макс. диаметр хомута 475 мм
Максимальный вес закрепленного щита 70 кг
Длина хомута 1,5 м
Для крепления на:
столбах круглого сечения диаметром до 450 мм
железобетонных стойках типа СВ105 и СВ110
Кронштейн из оцинкованной стали
Хомут ленточный и замок из нержавеющей стали
Метизы в комплекте

## Slide 18
ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ
Дополнительные аксессуары – Крепление к столбу
Универсальная конструкция для крепления щитов к столбу прямоугольного и круглого сечения, макс. диаметр хомута 375 мм.
Максимальный вес закрепленного щита 150 кг.
Два вида комплектов:
для щитов шириной до 400 мм. (fp-tape-400)
для щитов шириной до 650 мм. (fp-tape-650)
Возможность монтировать щит на 150 мм. от опоры для удобства прокладки кабелей. (fp-dis)
fp-dis
fp-tape-400
fp-tape-650

## Slide 19
ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ
Дополнительные аксессуары – Крепление к столбу
mb54-1k
Для щитов весом
до 25 кг
fp-tape-400
Для щитов шириной до 400 мм и весом до 150 кг
fp-tape-650
Для щитов шириной до 650 мм и весом до 150 кг
fp-dis
Для удаления щитов на 150 мм от опоры
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

## Slide 20
ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ
Дополнительные аксессуары – Накладка для навесного замка
Установка навесного замка на дверь щита
Монтируется без сверления
Возможность опломбировки
Удобный доступ к замку за счет загиба на накладке
cover-3
IP41

## Slide 21
ekfgroup.com